RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

Pembangunan Tangki Air Kapasitas 1.000 KL

Bidder List No: ______________________________

RESIKO PEKERJAAN (ASPEK CSMS):

☑ HIGH     ☐ MIDDLE     ☐ LOW

Pt kungfu Panda

LEMBAR PENGESAHAN

|  | Nama / Jabatan | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- |
| Disusun oleh | Nathanael Erens Ketua departemen | ____________________ Tanggal: ___/___/______ |
| Diperiksa oleh | Furqon Wakil ketua | ____________________ Tanggal: ___/___/______ |
| Disetujui oleh | ____________________ (____________________) | ____________________ Tanggal: ___/___/______ |

DAFTAR ISI

BAB I - UMUM	4

1.1 Latar Belakang dan Objek Pekerjaan	4

1.2 Ruang Lingkup Pekerjaan	4

1.3 Acuan dan Referensi	4

BAB II - SPESIFIKASI TEKNIS DAN MATERIAL	5

2.1 Spesifikasi Material Utama	5

2.2 Persyaratan Mutu dan Pengujian	5

2.3 Material Pendukung dan Konstruksi	5

BAB III - METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	5

3.1 Persiapan Lapangan dan Mobilisasi	5

3.2 Pelaksanaan Pondasi	5

3.3 Fabrikasi dan Erection Tangki	6

BAB IV - KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (HSSE)	6

4.1 Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Keselamatan	6

4.2 Alat Pelindung Diri dan Fasilitas Keselamatan	6

4.3 Pengendalian Lingkungan dan Operasional	7

BAB V - ADMINISTRASI, DOKUMENTASI DAN PENGAWASAN	7

5.1 Struktur Organisasi dan Project Management	7

5.2 Dokumen Teknis dan Engineering	7

5.3 Pelaporan, Keamanan Area dan Serah Terima	7

BAB VI - PENUTUP	8

6.1 Ketentuan Akhir dan Penyelesaian Kontrak	8

# BAB I - UMUM

## 1.1 Latar Belakang dan Objek Pekerjaan

Pekerjaan ini mencakup pembangunan tangki air dengan kapasitas 1.000 KL yang berlokasi di Fuel Terminal Pematang Siantar. Pekerjaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur penampungan air dengan standar konstruksi yang aman, tahan lama, dan sesuai dengan regulasi industri migas serta persyaratan teknis perusahaan.

## 1.2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Persiapan lapangan meliputi penyediaan direksi kit (kontainer kantor & gudang lengkap fasilitas), survei engineering, pengadaan sarana HSSE, sewa scaffolding, serta mobilisasi dan demobilisasi seluruh sumber daya.

Pekerjaan pondasi mencakup pemancangan spun pile Ø400 mm, pemotongan tiang, pembuatan cor terusan, galian, urugan pasir dipadatkan, pembuatan lantai kerja, pengecoran pile cap/pojok (K-250), poer/lantai (K-300), dan pemasangan beton batu kali.

Fabrikasi dan erection tangki meliputi penyediaan material plat tanki, mobilisasi material, sewa crane darat 25 ton, pengerollan shell plate, pemotongan annular & roof plate, penyetelan, pengelasan, serta penyambungan tiang pancang.

Administrasi dan dokumentasi mencakup pengawasan drafter standby selama 8 bulan, pelaporan bulanan, approval material, serta penyusunan dan penyerahan dokumen shop drawing dan as-built drawing.

## 1.3 Acuan dan Referensi

Gambar teknik dan spesifikasi desain yang disetujui oleh PERUSAHAAN.

Standar nasional Indonesia (SNI) dan standar internasional terkait konstruksi baja dan beton.

Regulasi keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang berlaku di wilayah operasional.

Syarat-syarat kontrak dan amendemen yang telah ditandatangani para PIHAK.

# BAB II - SPESIFIKASI TEKNIS DAN MATERIAL

## 2.1 Spesifikasi Material Utama

## 2.2 Persyaratan Mutu dan Pengujian

Plat tanki wajib memenuhi spesifikasi ASTM A 283 Grade C dengan toleransi ketebalan dan dimensi sesuai gambar teknik.

Kuat tekan beton mengacu pada klasifikasi K-250 dan K-300, dengan uji slump dan uji kuat tekan beton dilakukan sesuai standar pengujian material.

Semua sambungan las wajib diverifikasi visual (VT) dan uji non-destruktif (NDT) jika diperlukan atau diinstruksikan oleh Pengawas PERUSAHAAN.

Material approval harus diperoleh sebelum pelaksanaan pekerjaan instalasi atau fabrikasi.

## 2.3 Material Pendukung dan Konstruksi

Plywood #12 mm untuk stopper dan bekisting berulang (pile cap & slab).

Scaffolding standar industri untuk akses ketinggian.

Crane darat 25 ton untuk operasi lifting dan erection.

Genset 10 KVA dan pompa cadangan sebagai sumber listrik dan air operasional.

Material HSSE: safety vest, kacamata pelindung, tirai air, safety line, fire blanket, oli & BBM operasional pompa.

# BAB III - METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

## 3.1 Persiapan Lapangan dan Mobilisasi

Sebelum melaksanakan pembangunan, KONTRAKTOR diwajibkan melakukan hasil survey di lapangan dan melengkapi data teknis yang diperlukan seraya membuat gambar pelaksanaan berdasarkan uraian lingkup kerja. Penyediaan direksi kit (kontainer kantor & gudang) harus segera didirikan. Mobilisasi dan demobilisasi tenaga, alat, dan transportasi dilaksanakan dalam 1 paket. Seluruh biaya yang timbul dan resiko selama pelaksanaan pengangkutan material menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR. Alat-alat angkut yang digunakan harus memenuhi peraturan lalu lintas dan PERDA yang berlaku di daerah yang dilalui.

## 3.2 Pelaksanaan Pondasi

Pemancangan spun pile Ø400 mm sebanyak 25 titik dengan kedalaman 18 meter menggunakan metode HSPD (sewa alat terpisah/diluar paket utama).

Pemotongan tiang pancang pada elevasi design dan pembuatan cor terusan ukuran 0,6×0,6×2,4 m menggunakan ready mix K-250.

Penggalian pondasi dan pembuatan urugan pasir dipadatkan ±20,96 m³ serta rabat ±12,23 m³.

Pengecoran lantai kerja cor 1:3:5 (tebal 10 cm & 15 cm) dan pemasangan beton batu kali campuran 1:2:3.

Pembesian dan pengecoran pile cap/pojok (K-250) serta poer/lantai tangki (K-300) dengan rasio pembesian 150 kg/m³.

## 3.3 Fabrikasi dan Erection Tangki

Mobilisasi material plat tanki ke lokasi proyek dan penyimpanan sementara yang aman.

Pengerollan plat menjadi shell plate ring III–VI sesuai radius desain.

Pemotongan presisi untuk annular plate, roof plate, dan komponen pendukung.

Penyetelan posisi komponen menggunakan crane darat 25 ton dan scaffolding.

Pengelasan sambungan vertikal dan horizontal sesuai prosedur WPS yang berlaku, diikuti inspeksi kualitas las.

# BAB IV - KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (HSSE)

## 4.1 Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Keselamatan

Pekerjaan ini dikategorikan dengan risiko CSMS HIGH. KONTRAKTOR wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan terintegrasi, termasuk JSA (Job Safety Analysis), toolbox meeting harian, dan izin kerja (work permit) untuk setiap aktivitas berisiko tinggi. Selama pelaksanaan pekerjaan, KONTRAKTOR harus selalu koordinasi dengan Pengawas PERUSAHAAN yang bersangkutan mengenai kondisi lapangan dan mitigasi risiko.

## 4.2 Alat Pelindung Diri dan Fasilitas Keselamatan

Seluruh personel wajib menggunakan APD lengkap: safety helmet, safety boot, safety vest, dan kacamata pelindung.

Pemasangan safety line pada area kerja ketinggian dan penggunaan full body harness.

Penyediaan fire blanket di area pengelasan dan penyimpanan bahan mudah terbakar.

Instalasi tirai air (water curtain) untuk pengendalian debu dan suhu area kerja.

Ketersediaan alat pemadam kebakaran dan first aid kit di setiap pos kerja.

## 4.3 Pengendalian Lingkungan dan Operasional

Pengelolaan limbah konstruksi dan sampah harian sesuai prosedur lingkungan terminal.

Penggunaan bahan bakar untuk kompresor, mesin las, genset, dan crane harus tercatat dan disimpan di area khusus yang aman.

Air laut atau air bersih untuk hydrotest dan testing peralatan disediakan sesuai kebutuhan teknis.

Penerapan protokol darurat dan evakuasi yang telah disosialisasikan kepada seluruh pekerja.

# BAB V - ADMINISTRASI, DOKUMENTASI DAN PENGAWASAN

## 5.1 Struktur Organisasi dan Project Management

KONTRAKTOR harus membuat struktur organisasi lengkap dengan personel dan scope pekerjaan masing-masing. Koordinasi rutin antara tim lapangan, engineering, dan pengawas PERUSAHAAN wajib dilakukan secara berkala. Seluruh keputusan teknis dan perubahan ruang lingkup harus melalui persetujuan tertulis dari pihak PERUSAHAAN.

## 5.2 Dokumen Teknis dan Engineering

Penyusunan dan pengajuan shop drawing untuk persetujuan sebelum pelaksanaan fabrikasi dan instalasi.

Pengawasan drafter standby selama 8 bulan untuk pemutakhiran gambar dan revisi lapangan.

Penyerahan as-built drawing sebagai kelengkapan serah terima akhir pekerjaan.

Dokumentasi approval material dan laporan hasil pengujian laboratorium.

## 5.3 Pelaporan, Keamanan Area dan Serah Terima

KONTRAKTOR diwajibkan menyiapkan/mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan saat pelaksanaan dan setelah selesai (dibuat 3 copy/buah dan diserahkan ke PERUSAHAAN).

Setiap material dan peralatan yang masuk ke dan keluar dari area PERUSAHAAN harus dilengkapi surat pengantar dan melalui pemeriksaan Sekurity (Pintu-III untuk Kilang dan Pintu VIII untuk area pendukung).

Pelaporan bulanan progres fisik, keuangan, dan HSSE.

Membongkar dan mengeluarkan seluruh fasilitas direksi kit setelah pekerjaan proyek selesai dilaksanakan.

Serah terima pekerjaan dilakukan setelah semua pengujian berhasil dan dokumen lengkap diterima.

# BAB VI - PENUTUP

## 6.1 Ketentuan Akhir dan Penyelesaian Kontrak

Apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat teknis, jadwal, atau ketentuan HSSE yang telah ditetapkan, PERUSAHAAN berhak memutus kontrak secara sepihak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam surat kontrak yang ditandatangani para PIHAK. Pekerjaan dianggap selesai resmi setelah serah terima dokumen as-built, sertifikat pengujian, dan pelepasan fasilitas direksi kit. Seluruh kewajiban KONTRAKTOR berakhir setelah tanda tangan berita acara serah terima akhir.